Załącznik nr 1 do Regulaminu BHP w Szkole Podstawowej nr 4 w Jaśle

INSTRUKCJA  POSTĘPOWANIA

NA WYPADEK POŻARU

I.ALARMOWANIE

Kto  zauważy pożar zobowiązany jest niezwłocznie:

1.Zawiadomić:

- osoby znajdujące się w strefie zagrożenia,

- STRAŻ POŻARNĄ TEL. 998 lub  44-358-11

albo

- właściciela obiektu, tel.  013-44635-68

- dyrektora

2.Zachować spokój i nie dopuścić do paniki.

3.Po uzyskaniu telefonicznego połączenia ze strażą pożarną należy wyraźnie podać:

a) gdzie się pali: dokładny adres, nazwa obiektu, instytucji, piętro,

b) co się pali: np. szafa w korytarzu, dach budynku,

c) czy istnieje zagrożenie życia ludzi,

d) numer telefonu, z którego się mówi i swoje nazwisko.

UWAGA! Odłożyć słuchawkę  dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, że straż pożarna 
                        przyjęła zgłoszenie. Odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne 
                        sprawdzenie.

4.W razie potrzeby ( nieszczęśliwy wypadek lub awaria) alarmować;

CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO           tel. 112

POGOTOWIE RATUNKOWE                                                 tel. 999

POLICJA                                                                                     tel. 997

POGOTOWIE GAZOWE                                                          tel. 992

POGOTOWIE  ENERGETYCZNE                                          tel. 991

WODOCIĄGI  I  KANALIZACJA                                            tel.443-67-60

STRAŻ MIEJSKA                                                                       tel.446-75-34

II. AKCJA RATOWNICZO- GAŚNICZA

1.Równocześnie z alarmowaniem straży  pożarnej należy przystąpić do akcji 
        ratowniczo- gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, znajdującego 
        się w pobliżu.

2.Do czasu przybycia straży pożarnej kierownictwo akcją obejmuje właściciel, 
        kierownik obiektu, osoby do tego przygotowane lub osoba najbardziej energiczna 
         i opanowana.

3.Każdy przystępujący do akcji ratowniczo- gaśniczej powinien pamiętać, że:

a) w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie  zagrożonego życia ludzi,

b)wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pożarem. 
          Nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod 
          napięciem ( stosować gaśnice proszkowe).

c)usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne, a w szczególności  butle z gazami, 
         naczynia z płynami łatwopalnymi, cenne maszyny, urządzenia i ważne dokumenty,

d) nie otwierać bez koniecznej potrzeby drzwi i okien do pomieszczeń  w których
          powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzeniania się ognia,

e) szybkie i prawidłowe użycie podręcznego sprzętu gaśniczego umożliwia ugaszenie 
          pożaru w zarodku.

III. UWAGI KOŃCOWE

1.Na podstawie art.9 ustawy z dn. 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej 
          ( Dz. U. nr 81 poz.351 z późniejszymi zmianami)-

każdy :

„ Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, obowiązany 
        jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące  się w strefie zagrożenia oraz 
        jednostkę ochrony przeciwpożarowej bądź policję lub wójta albo sołtysa”

2.Na podstawie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektu Szkoły Podstawowej 
          Nr 4 w Jaśle  każdy pracownik powinien przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym 
          sprzętem gaśniczym.

3.Instrukcja niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje wszystkich 
          pracowników.

Jasło, dnia 14 lutego 2008 roku.                         zatwierdził dyrektor szkoły

mgr Anna Kamińska-Grzesiak